УФИМСКОЕ НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АО «НЕФТЕАВТОМАТИКА»

БЛАНК-ЗАКАЗ № _________________________

на изготовление уровнемеров У1500M жесткой конструкции

| Исходные данные | Значение |
| --- | --- |
| Тип уровнемера: одноканаль- ный, двухканальный, двух- уровневый | двухканальный |
| Раздел сред (воздух-нефть, нефть-вода) | Нефть-вода |
| Диапазон температур изме- ряемой среды, ( С | от -50 °С до + 50 °С от плюс 5°С до минус 40°С |
| Рабочее давление в резервуа- ре, МПа | 0,1 |
| Плотность измеряемой сре- ды, г/см3 | 1,174 |
| Содержание сероводорода, % |  |
| Высота резервуара (от дна до крышки люка), L1, м | 12 |
| Длина линии связи, м | 500 |
| Длина датчика, L2, м | 12, |
| Диапазон измерений уров- ня, м | 3-10 |
| Верхний не измеряемый уровень, L3, м | 3 |
| Количество датчиков, шт. | 4 |
| Количество уровнемеров, шт. | 2 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мм | +_ 3 |
| Наименование объекта и № резервуара: |
| Почтовые реквизиты Заказчика: |
| Контактное лицо: |
| Телефон: |