Опросный лист

Байпасный указатель-индикатор уровня Rizur-NBK

| Название организации |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо, должность |  |
| Контактные данные, тел., e-mail |  |
| Количество приборов, шт. |  |
| Рабочая среда |  |
| Плотность среды, кг/м3 |  |
| Вязкость, сП |  |
| Температура рабочая / Температура расчетная, оС |  |
| Давление рабочее /Давление расчетное, МПа |  |
| Агрессивность к нерж. стали |  |
| Температура окружающей среды, оС |  |
| Способ монтажа: - боковой монтаж («бок-бок») - боковой монтаж («бок-низ») - боковой монтаж («верх-бок» - боковой монтаж («верх-низ») - надставной монтаж |  |
| Тип присоединения к процессу: - патрубок под приварку (указать Ду) - резьба (указать тип) - фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности) |  |
| Расстояние между центрами точек присоединения, мм |  |
| Диапазон измерения, мм |  |
| Неизмеряемая область, мм (Только для исполнения "надставной монтаж". Указывается от верхней точки присоединения к процессу.) |  |
| Шкала (да / нет) |  |
| Верхний конец колонки - колпачок глухой / с краном/ с отверстием с заглушкой - фланец глухой / с краном/ с отверстием с заглушкой (Указать размер соединения, тип резьбы, уплотнительной поверхности) |  |
| Нижний конец колонки - фланец глухой / с краном/ с отверстием с заглушкой (Указать размер соединения, тип резьбы, уплотнительной поверхности) |  |
| Требуемый тип выходного сигнала - 4-20 мА без дисплея - 4-20мА+Hart, с дисплеем |  |
| Наличие концевых выключателей - количество точек сигнализации - тип сигнализатора (магнитный, ультразвуковой) - расстояние до точек сигнализации (указывается от «0» точки диапазона измерения) |  |
| Вид взрывозащиты электронных блоков |  |
| Наличие обогреваемого термочехла (указать необходимую температуру поддержания) |  |
| Дополнительные требования заказчика |  |