## Лист1
Система контроля микроклимата
[5 empty] | Курс евро | 63.17
Вентиляторы и вентиляционные решетки к электротехническим шкафам ETA
Код | Наименование | Кол-во. | Ед.изм | Вал. | Цена | Руб
WT290B | Вентилятор с фильтром, 14Вт, 14(37)м3/час, 230VAC, 115x115мм, IP54 | 1 | шт. | EUR | 27.2273 | 1719.9511
WT300B | Вентилятор с фильтром, 22Вт, 44(65)м3/час, 230VAC, 163x163мм, IP54 | 1 | шт. | EUR | 34.1798 | 2159.1354
WT305B | Вентилятор с фильтром, 22Вт, 97(140)м3/час, 230VAC, 214x214мм, IP54 | 1 | шт. | EUR | 44.0245 | 2781.0264
WT308B | Вентилятор с фильтром, 36Вт, 205(240)м3/час, 230VAC, 214x214мм, IP54 | 1 | шт. | EUR | 65.8457 | 4159.4735
WT310B | Вентилятор с фильтром, 36Вт, 295(345)м3/час, 230VAC, 286x286мм, IP54 | 1 | шт. | EUR | 72.8493 | 4601.8928
WT315B | Вентилятор с фильтром, 84Вт, 485(831)м3/час, 230VAC, 286x286мм, IP54 | 1 | шт. | EUR | 96.3491 | 6086.3745
1925000 | Вентилятор SJ 019, 4Вт, 100-240VAC, на 27,6м3/ч, с изменяемым углом воздушного потока, 132х75х60мм | 1 | шт. | EUR | 62.08 | 3921.5936
1861000 | Вентилятор RFP 018 с фильтром, 64Вт, 230VAC, 650(500)м3/ч, для монтажа на крыше, RAL7035, IP32 | 1 | шт. | EUR | 198.3243 | 12528.1473
WT320B | Фильтр-решетка (термопластик, -35 +80°С), 115x115мм, IP54 | 1 | шт. | EUR | 5.6839 | 359.0545
WT330B | Фильтр-решетка (термопластик, -35 +80°С), 163x163мм, IP54 | 1 | шт. | EUR | 6.7489 | 426.3312
WT335B | Фильтр-решетка (термопластик, -35 +80°С), 214x214мм, IP54 | 1 | шт. | EUR | 10.4649 | 661.0696
WT340B | Фильтр-решетка (термопластик, -35 +80°С), 286x286мм, IP54 | 1 | шт. | EUR | 15.7784 | 996.7234
28400000 | Элемент выравнивания давления DA 284, резьба М40х1.5 с гайкой, 2шт., IP66 | 1 | шт. | EUR | 12.3783 | 781.9391
WT329 | Сменный фильтр для WT320B, WT290B, 82х83мм, (уп-ка 10шт.) | 1 | уп | EUR | 0.39359 | 24.8631
WT333 | Сменный фильтр для WT330B, WT300B, 120х120мм, (уп-ка 10шт.) | 1 | уп | EUR | 0.85664 | 54.1139
WT338 | Сменный фильтр для WT335B, WT305B, WT308B, 170х170мм, (уп-ка 10шт.) | 1 | уп | EUR | 1.7712 | 111.8848
WT343 | Сменный фильтр для WT340B, WT310B, WT315B, 235х235мм, (уп-ка 10шт.) | 1 | уп | EUR | 3.2877 | 207.6815
В начало
Малогабаритные термостаты Stego
Код | Наименование | Кол-во. | Ед.изм | Вал. | Цена | Руб
1140000 | Термостат KTO 011 c биметалл. элементом, от 0 до +60°C, 10А, 1NC (на нагрев) | 1 | шт. | EUR | 9.03 | 570.4251
1142000 | Термостат KTO 011 c биметалл. элементом, от -10 до +50°C, 10А, 1NC (на нагрев) | 1 | шт. | EUR | 13.8915 | 877.5261
1141000 | Термостат KTS 011 c биметалл. элементом, от 0 до +60°C, 10А, 1NO (на охлаждение) | 1 | шт. | EUR | 9.03 | 570.4251
1143000 | Термостат KTS 011 c биметалл. элементом, от -10 до +50°C, 10А, 1NO (на охлаждение) | 1 | шт. | EUR | 15.7553 | 995.261
1170002 | Термостат FZK 011 c биметалл. элементом, от -20 до +35°C, 10A, переключающий контакт | 1 | шт. | EUR | 26.46 | 1671.4782
1115000 | Термостат STO 011 c биметалл. элементом, от 0 до +60°C, 10А, 1NC (на нагрев) | 1 | шт. | EUR | 9.3 | 587.481
1116000 | Термостат STS 011 c биметалл. элементом, от 0 до +60°C, 10А, 1NO (на охлаждение) | 1 | шт. | EUR | 9.3 | 587.481
1172000 | Термостат ZR 011 c биметалл. элементом, от 0 до +60°C, 10А, сдвоенный (NC+NO) | 1 | шт. | EUR | 23.1 | 1459.227
1160000 | Термостат FTO 011 с фикс. уставкой вкл./выкл. +5/15°C, 5А, 1NC (на нагрев) | 1 | шт. | EUR | 8.3 | 524.311
1160005 | Термостат FTO 011 с фикс. уставкой вкл./выкл. 0/+10°C, 5А, 1NC (на нагрев) | 1 | шт. | EUR | 8.3 | 524.311
1160010 | Термостат FTO 011 с фикс. уставкой вкл./выкл. -10/0°C, 5А, 1NC (на нагрев) | 1 | шт. | EUR | 8.3 | 524.311
1161000 | Термостат FTS 011 с фикс. уставкой вкл./выкл. +50/40°C, 5А, 1NO (на охлаждение) | 1 | шт. | EUR | 8.3 | 524.311
1161002 | Термостат FTS 011 с фикс. уставкой вкл./выкл. +35/25°C, 5А, 1NO (на охлаждение) | 1 | шт. | EUR | 8.3 | 524.311
1245000 | Гигростат электронный EFR-012, 40-90% влажности, 230В, 8А, 1 перекл. контакт, IP20 | 1 | шт. | EUR | 38.95 | 2460.4715
В начало
Нагреватели Stego серии HG
Код | Наименование | Кол-во. | Ед.изм | Вал. | Цена | Руб
1609000 | Нагреватель полупроводниковый RC 016, 10Вт, 120-240VAC/DC, кабель 300мм | 1 | шт. | EUR | 9.2986 | 587.3938
4700000 | Нагреватель полупроводниковый HGK 047, 10Вт, 120-240VAC/DC, кабель 300мм | 1 | шт. | EUR | 20.42 | 1289.9314
4701000 | Нагреватель полупроводниковый HGK 047, 20Вт, 120-240VAC/DC, кабель 300мм | 1 | шт. | EUR | 23.37 | 1476.2829
4702000 | Нагреватель полупроводниковый HGK 047, 30Вт, 120-240VAC/DC, кабель 300мм | 1 | шт. | EUR | 24.59 | 1553.3503
14001000 | Нагреватель полупроводниковый HG 140, 30Вт, 120-240VAC/DC, пружинный зажим | 1 | шт. | EUR | 31.06 | 1962.0602
14003000 | Нагреватель полупроводниковый HG 140, 45Вт, 120-240VAC/DC, пружинный зажим | 1 | шт. | EUR | 31.39 | 1982.9063
14005000 | Нагреватель полупроводниковый HG 140, 60Вт, 120-240VAC/DC, пружинный зажим | 1 | шт. | EUR | 39.05 | 2466.7885
14006000 | Нагреватель полупроводниковый HG 140, 75Вт, 120-240VAC/DC, пружинный зажим | 1 | шт. | EUR | 45.88 | 2898.2396
14007000 | Нагреватель полупроводниковый HG 140, 100Вт, 120-240VAC/DC, пружинный зажим | 1 | шт. | EUR | 49.1 | 3101.647
14008000 | Нагреватель полупроводниковый HG 140, 150Вт, 120-240VAC/DC, пружинный зажим | 1 | шт. | EUR | 63.08 | 3984.7636
4641000 | Нагреватель с резистивным элементом HGL 046, 400Вт, 230VAC, с вентилятором на 45м3/ч | 1 | шт. | EUR | 102.96 | 6503.9832
В начало
Полупроводниковые нагреватели Stego серии CS, HVI
Код | Наименование | Кол-во. | Ед.изм | Вал. | Цена | Руб
6040000 | Нагреватель полупроводниковый CSK 060, 10Вт, 120-240VAC/DC | 1 | шт. | EUR | 20.34 | 1284.8778
6030000 | Нагреватель полупроводниковый CSK 060, 20Вт, 120-240VAC/DC | 1 | шт. | EUR | 23.12 | 1460.4904
6000000 | Нагреватель полупроводниковый CS 060, 50Вт, 120-240VAC/DC | 1 | шт. | EUR | 35.49 | 2241.9033
6010000 | Нагреватель полупроводниковый CS 060, 100Вт, 120-240VAC/DC | 1 | шт. | EUR | 48.23 | 3046.6891
6020000 | Нагреватель полупроводниковый CS 060, 150Вт, 120-240VAC/DC | 1 | шт. | EUR | 60.47 | 3819.8899
2800000 | Нагреватель полупроводниковый CS 028 150Вт, 230VAC, с вентилятором на 13,8м3/ч | 1 | шт. | EUR | 72 | 4548.24
2811000 | Нагреватель полупроводниковый СSL 028, 250Вт, 230VАС, с вентилятором на 45мЗ/ч | 1 | шт. | EUR | 74.67 | 4716.9039
2810000 | Нагреватель полупроводниковый CSL 028, 400Вт, 230VAC, с вентилятором на 45м3/ч | 1 | шт. | EUR | 82.36 | 5202.6812
2810001 | Нагреватель полупроводниковый CSL 028, 400Вт, 230VAC, с вентилятором на 45м3/ч, крепление винтами | 1 | шт. | EUR | 82.36 | 5202.6812
3084000 | Нагреватель полупроводниковый HVI 030, 500Вт, 230VAC, с вентилятором на 150м3/ч | 1 | шт. | EUR | 152 | 9601.84
3051000 | Нагреватель CR 030, 950Вт, 230VAC, вентилятор на 160м3/ч, термостат 0 до +60°C, крепление винтами | 1 | шт. | EUR | 169.01 | 10676.3617
13060000 | Нагреватель полупроводниковый CS 130 1200Вт с вентилятором 160м3/ч, термостат от 0 до +60 | 1 | шт. | EUR | 182.44 | 11524.7348
В начало